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第一章  投 标 须 知
投标须知前附表：
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	动物实验中心笼盒水瓶一批

	2
	建设规模
	/

	3
	投标资质要求
	1、具有独立法人资格，企业经营状况、商业信誉和财务信用良好；
2、具有完善的质量保证体系。

	4
	招标范围
	范围详见1~6条。

	5
	计价方式
	自拟

	6
	踏勘现场
	由投标人自行踏勘.

	7
	招标答疑
	招标人可能视情况安排招标答疑会议，答疑会议时间招标人另行通知。

	8
	投标有效期
	投标书递交后30个日历天内有效

	9
	投标书递交至
	福田区莲花路1120号医学中心科教楼303

	10
	投标截止时间
	2025.04.30


	11
	评标办法及标准
	评分办法：采用综合评标法
（1） 招标人评标委员会由招标人按公司规定组建。
（2） 评标委员会根据评分细则对通过初步评审的各投标人进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的评分规则，对投标文件独立进行评分。在后续评审中该得分不得更改。在完成评审后，由评标委员会对各投标人进行详细评审并打分。
（3） 根据综合评标得分最高的投标人拟作为项目中标人。
评分标准：
评委会在评标时，应按照以下评分表量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较。




  
 1 总则 
1.1  项目概况
    1.1.1项目名称：动物实验中心笼盒水瓶一批
1.2有关单位和机构
1.2.1 单位：深圳北京大学香港科技大学医学中心
1.3现场条件
自行勘探。
1.4招标范围
1.41.增加豚鼠笼盒底60个，大鼠笼盒底120个，大小鼠水瓶各200个
1.42本次招投标方案：
1.421 本次招投标分为，各投标方需在  月  日前预先报名，将投标资质交到甲方项目负责人处；
1.422各投标人在开标当天递交投标文件，最终竞标结果由评标委员会确定后，通过网上公告、电话或邮件通知各投标人。

1.5  投标人资格要求（以下所有材料提交复印件加盖单位公章）
1.5.1  具有独立的法人资格及年检有效的营业执照；
1.5.2  招标人不接受投标人以组成联合体的形式投标。
   2 投标文件的编制与密封
    2.1 组成投标文件的内容
     投标人的投标文件应包括但不限于下列各项：
	投标文件

	第一部分
	投标书及其附录 

	第二部分
	法定代表人资格证明书、授权委托书（限原件）

	第三部分
	报价说明

	第四部分
	技术参数偏离表




2.2 投标报价
2.2.1 投标人对项目的各项报价必须以招标文件现状为依据。
2.2.2投标人须认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定、计量计价规定，按照招标文件的要求填报投标文件。
2.3投标文件的密封
2.3.1投标文件要求装订成册，一式三份，其中正本一份（双面打印）、副本二份（若正本与副本不符，以正本为准；副本可采用正本的复印件）；
2.3.2投标文件须密封包装，并在袋上注明工程名称以及投标人名称，密封处加盖骑缝章（投标单位公章）。
2.3.3投标书充分响应招标书；
2.3.4招标人对投标文件未装订成册及不可抗力事件造成文件损坏、丢失不承担任何责任；
   3合同签署及费用支付
3.1 中标通知
3.1.1开标结果公告5天无异议后发出中标通知书。招标人将以电话形式通知中标单位。对未中标的投标人，招标人有权不作任何解释。
3.2 合同的签署
3.2.1中标人在收到中标通知后立即派出全权代表与招标人签署合同协议书。
3.3 费用支付
3.3.1 最终合同签订实行大包干。
3.3.2 合同质保期为：3年；
3.3.3付款方式：本项目不设预付款，货物验收合格后乙方支付合同金额5%的履约保证金并提供全额发票给甲方，甲方在 30天内支付合同金额的100%，5%履约保证金在验收合格1年后无息付清。
3.3.4 货期：合同签订后30个自然日内完工。

4验收与保修
4.1货物验收按招、投标文件要求如期完工后，需经相关人员、相关部门按国家规范进行验收。验收合格日为竣工日期，并按规定执行保修期，从当日起到保修期满为叁年。

5、招投标廉政警示栏信息
招标人禁止员工利用职务之便以个人名义接受供货商一切形式的礼品、礼金、宴请等，杜绝一切形式的侵占、索贿、受贿、挪用、渎职、诈骗、泄密等行为。若招标人所属员工或合作商发现上述行为，请立即向招标人综合部举报。
招标人总经办举报联系方式：
电话：0755-83910721
邮箱：general@sphmc.org

6评分标准
评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：
	
	1
	价格
	满分30分

	
	
	价格计算公式为：Sn=[1-（Sn-S1）/S1]×30
经评审的最低报价得满分，其余经评审的报价按比例计算得分。
	18万以内按照公式计算，超出18万不得分

	
	2
	技术规格及参数
	满分50分（有一项不满足扣5分，*条款不满足扣10分，扣完为止）

	
	2.1
	材质：进口聚砜（PSU）透明材料
	

	
	2.2
	耐酸、耐碱
	

	
	2.3
	耐高温（≧150℃）
	

	*
	2.4
	IVC大鼠笼盒底尺寸：470×312×260mm；
IVC豚鼠笼盒底尺寸：500×360×280mm；
	

	*
	2.5
	外界压力为15磅时，保持半小时盒体形状不变
	

	*
	2.6
	大鼠水瓶：500ml，小鼠水瓶：250ml，方形带液位刻度，材质均采用全新进口PSU原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象
	

	
	3
	商务服务条款
	满分20分（有一项不满足扣5分，*条款不满足扣10分，扣完为止）

	*
	3.1
	交货要求：签订合同30个工作日内交货。免费送货上门、安装、调试、验收、培训。质保期要求：笼盒、水瓶原厂质保3年。
	

	
	3.2
	提供的货物必须为全新货物；享受法定三包售后服务的商品，售后服务标准不得低于国家强制性三包服务标准
	

	
	3.3
	付款方式和时间安排：本项目不设预付款，货物验收合格后乙方支付5%履约保证金并提供全额发票给甲方，甲方在 30天内支付合同金额的100%，5%履约保证金在验收合格1年后无息付清。
	



7其他
7.1. 招标单位承诺在整个招标过程中，坚持公正、公平、公开的原则，但招标单位无任何义务向投标人公布开标、评标和定标的有关细节或资料以及投标人落标的原因；
7.2. 投标人自行承担其投标过程中所涉及的一切费用，在任何情况下招标单位对上述费用均不负任何责任；
7.3. 所有投标资料不予退还；
7.4. 如果中标单位在签订合同时，坚持提出附加条件和不合理的要求，招标单位有权取消其中标资格；
7.5. 招标单位及工作人员在此次招标过程中，不索贿和受贿，不搞“吃拿卡要”行为，如有发现和举报，愿受有关部门查处。

第二章  附  件

[bookmark: _Toc391973359]附件1： 
投  标  书
深圳北京大学香港科技大学医学中心：

 1、根据已收到医学中心动物实验中心IVC主机招标文件，遵照规定，我公司愿按总报价人民币   万元完成招标文件要求的所有内容。
2、如果贵单位接受我公司的投标，我公司保证按规定的期限完成IVC主机供货。
3、我公司同意在规定的递交标书截止之日起  90 天内遵守本投标。在该期限期满之前，本报价对我公司始终有约束力，并可随时被接受。
4、在正式合同协议制定和签署之前，本公司报价连同贵单位的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。
5、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标文件的约束。
   

投标人：（印章）
单位地址：
法定代表人：（签字、印章）
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户银行地址：
电话：
                                 日期：2025年    月   日




附件2：辅助资料表
表1  企业基本状况一览表

	企业名称
	
	法定代表人
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	电话
	
	传  真
	

	企业资质
	
	营业执照
	

	承包经历
	          年(国内)                          年(国际)

	职工人员
	总人数：               技术人员：             管理人员：

	
组织机构框图
（包括结构、领导成员、主要技术人员、管理人员及数量等情况）




附件3：动物实验中心笼盒水瓶一批技术参数
	
	1
	技术规格及参数

	
	1.1
	材质：进口聚砜（PSU）透明材料

	
	1.2
	耐酸、耐碱

	
	1.3
	耐高温（≧150℃）

	*
	1.4
	IVC大鼠笼盒底尺寸：470×312×260mm；
[bookmark: _GoBack]IVC豚鼠笼盒底尺寸：500×360×280mm；

	*
	1.5
	外界压力为15磅时，保持半小时盒体形状不变

	*
	1.6
	大鼠水瓶：500ml，小鼠水瓶：250ml，方形带液位刻度，材质均采用全新进口PSU原材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象

	
	2
	商务服务条款

	*
	2.1
	交货要求：签订合同30个工作日内交货。免费送货上门、安装、调试、验收、培训。质保期要求：笼盒、水瓶原厂质保3年。

	
	2.2
	提供的货物必须为全新货物；享受法定三包售后服务的商品，售后服务标准不得低于国家强制性三包服务标准

	
	2.3
	本项目不设预付款，货物验收合格后乙方支付5%履约保证金并提供全额发票给甲方，甲方在 30天内支付合同金额的100%，5%履约保证金在验收合格1年后无息付清。


* 必须满足项，非废标项












第1页  共4页
0

第 10 页 共 11 页
