无线网络改造项目

招标文件

招标人：深圳北京大学香港科技大学医学中心（盖章）

日  期： 2025年07月

目    录

第一章投标须知

1.  总则

2.  投标文件的编制与密封

3.  合同签署及费用支付

4.  验收与保修

5.  招投标廉政警示栏信息

6.  评分标准

7.  其他

第二章附件

附件1：投标书

附件2：辅助资料表

附件3：项目技术参数

附件4：售后服务响应

第一章  投 标 须 知

投标须知前附表：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 无线网络改造项目 |
| 2 | 建设规模 | / |
| 3 | 投标资质要求 | 1、具有独立法人资格，企业经营状况、商业信誉和财务信用良好； 2、具有完善的质量保证体系。 |
| 4 | 招标范围 | 范围详见1~6条。 |
| 5 | 计价方式 | 自拟 |
| 6 | 踏勘现场 | 由投标人自行踏勘. |
| 7 | 招标答疑 | 招标人可能视情况安排招标答疑会议，答疑会议时间招标人另行通知。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标书递交后30个日历天内有效 |
| 9 | 投标书递交至 | 福田区莲花路1120号医学中心科教楼303 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025.07.25 |
| 11 | 项目预算 | 不超过人民币28万元 |
| 11 | 评标办法及标准 | 评分办法：采用综合评标法 - 招标人评标委员会由招标人按内控制度组建。 - 评标委员会根据评分细则对通过初步评审的各投标人进行详细评审。即：各成员根据招标文件规定的评分规则，对投标文件独立进行评分。在后续评审中该得分不得更改。在完成评审后，由评标委员会对各投标人进行详细评审并打分。 - 根据综合评标得分最高的投标人拟作为项目中标人。 评分标准： 评委会在评标时，应按照以下评分表量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较。 |

1、总则

1.1  项目概况

1.1.1项目名称：无线网络改造项目

1.2有关单位和机构

1.2.1 单位：深圳北京大学香港科技大学医学中心

1.3现场条件

自行勘探。

1.4招标范围

1.41.对科教楼除2层外，其余8层按甲方要求进行无线覆盖

1.42本次招投标方案：

1.421 本次招投标分为，各投标方需在 7 月 25 日前预先报名，将投标资质交到甲方项目负责人处；

1.422各投标人在开标当天递交投标文件，最终竞标结果由评标委员会确定后，通过网上公告通知各投标人。

1.5  投标人资格要求（以下所有材料提交复印件加盖单位公章）

1.5.1 具有独立的法人资格及年检有效的营业执照；具有独立承担民事责任的能力。

1.5.2 招标人不接受投标人以组成联合体的形式投标。

2、投标文件的编制与密封

2.1 组成投标文件的内容

投标人的投标文件应包括但不限于下列各项：

| 投标文件 |  |
| --- | --- |
| 第一部分 | 投标书及其附录 |
| 第二部分 | 法定代表人资格证明书、授权委托书（限原件） |
| 第三部分 | 报价说明 |
| 第四部分 | 技术参数偏离表 |

2.2 投标报价

2.2.1 投标人对项目的各项报价必须以招标文件现状为依据。

2.2.2投标人须认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定、计量计价规定，按照招标文件的要求填报投标文件。

2.3投标文件的密封

2.3.1投标文件要求装订成册，一式三份，其中正本一份（双面打印）、副本二份（若正本与副本不符，以正本为准；副本可采用正本的复印件）；

2.3.2投标文件须密封包装，并在袋上注明工程名称以及投标人名称，密封处加盖骑缝章（投标单位公章）。

2.3.3投标书充分响应招标书；

2.3.4招标人对投标文件未装订成册及不可抗力事件造成文件损坏、丢失不承担任何责任；

3、合同签署及费用支付

3.1 中标通知

3.1.1开标结果公告5天无异议后发出中标通知书。招标人将以电话形式通知中标单位。对未中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

3.2 合同的签署

3.2.1中标人在收到中标通知后立即派出全权代表与招标人签署合同协议书。

3.3 费用支付

3.3.1 最终合同签订实行大包干。

3.3.2 合同质保期为：2年；

3.3.3付款方式：本项目不设预付款，项目验收合格后乙方支付合同金额5%的履约保证金并提供全额发票给甲方，甲方在 30天内支付合同金额的100%，5%履约保证金在验收合格1年后无息付清。

3.3.4 工期：合同签订后30个自然日内完工。

4、验收与保修

4.1项目验收按招、投标文件要求如期完工后，需经相关人员、相关部门按国家规范进行验收。验收合格日为竣工日期，并按规定执行保修期，从当日起到保修期满不少于贰年。

5、招投标廉政警示栏信息

招标人禁止员工利用职务之便以个人名义接受供货商一切形式的礼品、礼金、宴请等，杜绝一切形式的侵占、索贿、受贿、挪用、渎职、诈骗、泄密等行为。若招标人所属员工或合作商发现上述行为，请立即向招标人综合部举报。

招标人总经办举报联系方式：

电话：0755-83923333-3322

邮箱：general@sphmc.org

6、评分标准

评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 30 |
| 价格计算公式为：Sn=[1-（Sn-S1）/S1]×30 经评审的最低报价得满分，其余经评审的报价按比例计算得分 |  |  |  | 28万以内按照公式计算，超出28万不得分 |
| 二、技术部分 |  |  |  | 55 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 技术规格偏离情况 | 40 | 评审内容： 投标人应如实填写《技术条款偏离表》，评审委员会根据投标人对招标文件第二章附件技术部分的响应情况进行评审, 全部满足得40分，带“▲”为重要条款，每负偏离一项扣3分；其余每偏离一项扣1分，扣完为止。 评分依据： 依据《技术条款偏离表》及技术要求提供的证明材料进行打分。 | 专家打分 |
| 2 | 项目实施方案 | 8 | 评审内容： 根据投标人提供的项目实施方案(内容包括但不限于对项目总体理解、技术响应方案、设备选型)进行评审。 评分标准： 1.有非常完整的技术响应方案； 2.设备选型合理； 3.针对用户的实际情况，充分了解用户的要求； 4.有详细可行具体合理的规划，方案清楚描述主要设备的安装部署和各功能特点。 满足以上四项要求得8分，满足以上三项要求得5分，满足以上两项要求得3分，满足以上一项要求得1分，其它情况不得分。 | 专家打分 |
| 3 | 技术保障措施 | 6 | 评审内容： 在投标文件中详细说明技术保障措施，根据响应情况进行分档评审。满足以下五项要求得6分；满足以下四项要求得4分；满足以下三项要求得2分；满足以下两项要求得1分；其他不得分。 评分标准： (1)内容全面； (2)内容具体； (3)内容科学合理； (4)内容针对性强； (5)内容可操作性强。 | 专家打分 |
| 三、商务部分 |  |  |  | 15 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 商务条款偏离情况 | 5 | 评审内容： 投标人应如实填写《商务条款偏离表》，评审委员会根据投标人对招标文件第二章商务部分的响应情况进行评审, 全部满足得5分。每偏离1条扣1分，扣完为止。 评分依据： 依据《商务条款偏离表》及商务要求提供的证明材料进行打分。 | 专家打分 |
| 2 | 售后服务方案 | 4 | 评审内容： 投标人根据本项目的需求制定售后服务方案(内容包括但不限于售后服务机构及维护人员配置、技术培训方案、故障响应时间及备品备件支持计划)，根据响应情况进行评审： (1)售后服务机构及维护人员配置合理； (2)故障响应时间满足项目需求； (3)技术培训及备品备件支持计划内容具体，可行性高。 评分标准： 满足以上三项要求得5分，满足以上两项要求得2分，满足以上一项要求得1分，其它情况不得分。 | 专家打分 |
| 3 | 节能环保 | 1 | 评审内容： 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： (1)节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新 公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的得0.5分；否则0分。 (2)环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部 最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的 得0.5分；否则0分。 评分依据： 提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章，原件备查，未提供或不清晰导致无法判断的不得分。 |  |
| 4 | 诚信评审 | 5 | 评审内容： 投标人因违法违规被记入诚信档案且在有效期内的，得 0 分；不存在此类情况的，或虽受过行政处罚但修正行政处 罚期已满，可参与政府采购投标活动的，得 5 分。 评分依据： 提供企业诚信声明与承诺。 | 专家打分 |

7、其他

7.1. 招标单位承诺在整个招标过程中，坚持公正、公平、公开的原则，但招标单位无任何义务向投标人公布开标、评标和定标的有关细节或资料以及投标人落标的原因；

7.2. 投标人自行承担其投标过程中所涉及的一切费用，在任何情况下招标单位对上述费用均不负任何责任；

7.3. 所有投标资料不予退还；

7.4. 如果中标单位在签订合同时，坚持提出附加条件和不合理的要求，招标单位有权取消其中标资格；

7.5. 招标单位及工作人员在此次招标过程中，不索贿和受贿，不搞“吃拿卡要”行为，如有发现和举报，愿受有关部门查处。

第二章  附  件

附件1：

投  标  书

深圳北京大学香港科技大学医学中心：

1、根据已收到医学中心无线网络改造项目招标文件，遵照规定，我公司愿按总报价人民币   万元完成招标文件要求的所有内容。
2、如果贵单位接受我公司的投标，我公司保证按规定的期限完成IVC主机供货。
3、我公司同意在规定的递交标书截止之日起  90 天内遵守本投标。在该期限期满之前，本报价对我公司始终有约束力，并可随时被接受。
4、在正式合同协议制定和签署之前，本公司报价连同贵单位的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。
5、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标文件的约束。

投标人：（印章）

单位地址：

法定代表人：（签字、印章）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

电话：

日期：2025年    月   日

附件2：辅助资料表

表1  企业基本状况一览表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传 真 |  |
| 企业资质 |  |  |  | 营业执照 |  |
| 承包经历 | 年(国内) 年(国际) |  |  |  |  |
| 职工人员 | 总人数： 技术人员： 管理人员： |  |  |  |  |
| 组织机构框图 （包括结构、领导成员、主要技术人员、管理人员及数量等情况） |  |  |  |  |  |

附件3：项目技术参数

3.1 需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网管软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | POE交换机 | 7 | 台 | 核心设备 |
| 4 | 吸顶AP | 59 | 台 |  |
| 5 | 高密AP | 3 | 台 |  |
| 6 | 面板AP | 6 | 台 |  |
| 7 | 六类网线 | 10 | 箱 |  |
| 8 | 安装调试 | 1 | 项 |  |

3.2 各楼层AP明细（AP数量可根据甲方实际进行调整，但不得少于表格数量，需提供一定数量备品）

| 楼层 | AP数量 |
| --- | --- |
| 1F | 3个高密吸顶AP，4个吸顶AP，1个面板AP |
| 3F | 12个吸顶AP |
| 4F | 8个吸顶AP，1个面板AP |
| 5F | 8个吸顶AP，1个面板AP |
| 6F | 8个吸顶AP，2个面板AP |
| 7F | 9个吸顶AP，1个面板AP |
| 8F | 9个吸顶AP |
| 9F | 1个吸顶AP |

3.2详细技术规格要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 1.标准1U机架式结构； |  |
|  |  | 2.简化运维，便于快速传输配置文件，至少固化1个USB接口； |  |
|  |  | 3.内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T； |  |
|  |  | 4.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个； |  |
|  |  | 5.保障无线用户的高并发体验，设备固化万兆光口≥1个； |  |
|  |  | 6.支持内存≥4G； |  |
|  |  | 7.出厂默认AP可管理数≥96个； |  |
|  |  | 8.集中转发AP可管理数≥128； |  |
|  |  | 9.本地转发AP可管理数≥800； |  |
|  |  | 10.AP License增加数量≥1； |  |
|  |  | 11.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； |  |
|  |  | 12.支持将用户上下线信息发送给第三方系统； |  |
|  |  | 13.对Wall AP可支持的容量翻倍； |  |
|  |  | ▲14.支持短信认证、固定账号认证、访客二维码、微信认证多种方式认证页面合一，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网；支持中移动portal2.0认证； |  |
|  |  | ▲15.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络。 |  |
| 2 | 网管软件 | 1.支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务； |  |
|  |  | 2.交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置； |  |
|  |  | 3.当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置； |  |
|  |  | ▲4.当交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口； |  |
|  |  | 5.支持查看设备替换的历史记录(含端口配置迁移记录)； |  |
|  |  | 6.支持光模块与光链路运维检测与故障告警，并可在拓扑中呈现并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议； |  |
|  |  | ▲7.支持在交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手持手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位是光模块还是光纤异常，并给出故障诊断及处理意见； |  |
|  |  | ▲8.支持根据采集的链路上的各设备的指标数据进行分析诊断，从而将源地址与目的地址之间的设备和链路情况诊断出来，诊断结果包括：链路通断、链路好坏(丢包、时延、CRC错包、上下行速率）和设备状态（CPU/内存利用率），并且支持对于有问题的链路或设备给出可能原因和修复建议； |  |
|  |  | 9.支持运维人员能够将端到端链路可视化和诊断过程和结果数据导出来形成故障报告； |  |
|  |  | 10.支持光链路状态周期巡检、手动巡检；支持单台设备光链路状态检测；支持光链路预警阈值设置； |  |
|  |  | 11.支持定期检测关键链路连通性； |  |
|  |  | 12.支持光链路巡检结果导出； |  |
|  |  | 13.支持光链路诊断，且可以通过微信公众号、企业微信机器人推送光链路告警 |  |
|  |  | ▲14.实配20台交换设备(接入+汇聚+核心)管理license，70台无线设备(AP+AC)管理license |  |
| 3 | POE交换机 | 1.交换容量≥1.36Tbps； |  |
|  |  | 2.转发性能≥280Mpps； |  |
|  |  | 3.固化10/100/1000M以太网端口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个； |  |
|  |  | ▲4.支持并双模块化可热插拔电源，支持配置AC、DC系列不同功率的电源模块，实配1000W交流电源模块*1； |  |
|  |  | 5.支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥24个； |  |
|  |  | ▲6.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，投标文件需同时提供：①由第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件，原件备查；②该检测报告在检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）的查询截图）； |  |
|  |  | 7.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； |  |
|  |  | 8.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； |  |
|  |  | 9.支持CPU保护功能，支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |  |
|  |  | ▲10.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；投标文件需同时提供：①由第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件，原件备查；②该检测报告在检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）的查询截图）； |  |
|  |  | 11.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； |  |
|  |  | 12.支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； |  |
|  |  | 13.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 |  |
| 4 | 吸顶AP | 1.Wi-Fi 7双射频通用级放装型无线接入点，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条； |  |
|  |  | 2.整机最大接入速率≥3.57Gbps； |  |
|  |  | 3.支持2.5G以太网接口≥1个，支持2.5G光口≥1个； |  |
|  |  | 4.内置蓝牙5.3； |  |
|  |  | ▲5.所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； |  |
|  |  | 6.支持SSID隐藏，支持为每个SSID配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； |  |
|  |  | 7.支持边缘智能感知（RIPT）； |  |
|  |  | 8.支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报； |  |
|  |  | 9.支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制； |  |
|  |  | 10.支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速； |  |
|  |  | 11.支持胖模式（云模式）、瘦模式切换； |  |
|  |  | 12.所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测； |  |
|  |  | ▲13.为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能。具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用； |  |
|  |  | 14.为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用； |  |
|  |  | 15.数据加密支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）； |  |
|  |  | 16.数据帧过滤支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； |  |
|  |  | 17.支持用户隔离； |  |
|  |  | 18.支持通过Telnet、TFTP管理、Web管理； |  |
|  |  | 19.支持故障检测及报警； |  |
|  |  | 20.支持信息统计及日志。 |  |
| 5 | 高密AP | 1.Wi-Fi 7四射频增强级放装型无线接入点，2.4G、5G频段均支持802.11be标准，采用四射频设计，整机支持12条空间流，整机最大无线速率≥12.2Gbps； |  |
|  |  | 2.支持1个10G以太网电口和1个1G以太网电口； |  |
|  |  | 3.至少1个10/100/1000M以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块； |  |
|  |  | 4.支持10G光口≥1个； |  |
|  |  | 5.支持BLE 5.3； |  |
|  |  | 6.支持USB 2.0； |  |
|  |  | 7.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； |  |
|  |  | ▲8.为保障移动终端的网络性能，所投AP 可使用额外的一个独立射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC 引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包； |  |
|  |  | 9.支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； |  |
|  |  | 10.支持边缘智能感知（RIPT）； |  |
|  |  | 11.支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报； |  |
|  |  | 12.支持基于SSID、射频卡的接入用户数限制； |  |
|  |  | 13.支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速； |  |
|  |  | 14.为了保障网络中关键用户、应用的无线体验，需要实现关键用户、应用的优先保障； |  |
|  |  | 15.数据加密支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3、WEP（64/128位）； |  |
|  |  | 16.数据帧过滤支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； |  |
|  |  | 17.支持用户隔离； |  |
|  |  | ▲18.为避免无线网络中私接非法 AP，所投AP 支持额外的一个独立射频，具有非法AP的检测、精确反制和模糊反制功能，令非法设备不能使用； |  |
|  |  | 19.支持通过Telnet、TFTP管理、Web管理； |  |
|  |  | 20.支持信息统计及日志； |  |
|  |  | ▲21.当AP工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当AP工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。 |  |
| 6 | 面板AP | 1.Wi-Fi 7双射频通用级面板型无线接入点，支持802.11be标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条； |  |
|  |  | 2.整机最大接入速率≥3.57Gbps； |  |
|  |  | 3.面板型AP，支持嵌入86面板安装方式； |  |
|  |  | 4.2.5G以太网电口上联口≥1个，1G以太网电口下联口≥4个； |  |
|  |  | 5.内置蓝牙5.3； |  |
|  |  | 6.5GHz单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥2.88Gbps； |  |
|  |  | 7.支持1对Passthough透传口； |  |
|  |  | 8.支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性； |  |
|  |  | 9.支持基于SSID、射频卡的用户数限制； |  |
|  |  | 10.支持基于终端数或流量的智能负载均衡； |  |
|  |  | 11.支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速； |  |
|  |  | ▲12.支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式； |  |
|  |  | 13.支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式； |  |
|  |  | 14.支持用户隔离； |  |
|  |  | 15.支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； |  |
|  |  | 16.支持IPsec VPN，PPPoE client，NAT（含FTP ALG/DNS ALG）； |  |
|  |  | 17.支持通过Telnet、TFTP、Web管理； |  |
|  |  | 18.支持故障检测及报警； |  |
|  |  | 19.支持信息统计及日志。 |  |
| 7 | 六类网线 | 1.6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃ |  |
|  |  | 2.标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准，带宽可额外拓展至350MHz；； |  |
|  |  | 3.标准装箱长度:305m±1.5m； |  |
|  |  | 4.线缆颜色:蓝色； |  |
|  |  | 5.芯线规格:24AWG,无氧铜； |  |
|  |  | 6.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |  |
|  |  | ▲7.投标文件提供由第三方检测机构出具的具有“CMA”或“CNAS”标识的永久链路和单体测试报告复印件，原件备查；②该检测报告在检测机构官网或全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）的查询截图）。 |  |
| 8 | 安装调试 | 1.全部设备的安装调试及使用培训。 |  |

说明：

1、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、本项目技术需求中要求提供的各项证明材料均提供扫描件，原件备查。如投标人未按要求提供的，或提供的材料未能证明所投产品响应情况的，则该参数视为没有满足招标文件要求，将根据参数情况产生以下影响：

（1）如项目技术要求中设置了“★”号的参数，则该项参数为关键性技术指标，投标人所投产品必须满足，否则视为没有实质性满足招标文件要求。

（2）如项目技术要求中设置了“▲”号的参数，则该项参数为重要技术指标，将在“产品技术指标符合程度评价”评分项中作为重点评价指标。

（3）如项目技术要求中未设置“★”或“▲”号的参数，则该项参数为普通技术指标，将在“产品技术指标符合程度评价”评分项中作为评价指标。

3、技术参数设置为区间要求的，产品参数区间应至少包含招标要求参数区间，如某技术参数要求在0-100单位，响应的区间应至少包含“0-100单位”（例如“0-100”、“0-101”••••••），否则视为负偏离。

附件4：售后服务响应

1、交货要求：签订合同 45个日历日内交货。免费送货上门、安装、调试、验收、培训。

2、质保期要求：项目整体质保 2 年。

3、中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书

面提出用户人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

4、故障响应要求：提供 整 年 7天 * 24 小时电话咨询服务；并及时答复甲方提出的有关项目技术上的问题，并免费为甲方提供有关文档资料。正常工作时间故障响应时间应不超过 2 小时，故障报修后第 1 个工作日现场服务； 2 个工作日解决问题，否则在 2 个工作日内免费提供备机,备机免费送至市内指定办公地点。

5、提供的货物必须为全新货物；享受法定三包售后服务的商品，售后服务标准不得低于国家强制性三包服务标准。

6、在保质期满以后，中标供应商为此设备应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

7、备件备品要求：在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而

发生故障的产品，质保期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服

务。